| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | А |
| 6. | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К,О,Г,У) ДУ( С) |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К,О,Г,У,С) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К,О,Г,У,С) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О,Г,У,С) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Объект социальной инфраструктуры –Арена «Ерофей» доступен   полностью    ДП-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов обьекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации обьекта (вид работы) Арена Ерофей |
| --- | --- | --- |